	
[image: image1.png]A Bank Kpeaut OHenp




Ковдри в самом низу

----- Переслано: Aleksandr V. Khmel/GO/Dp/KDB дата: 21.11.2022 16:12 -----

От:
Elena V. Poltavskaya/Lugansk/Dp/KDB

Кому:
Olga A. Lopatinskaya/AHU/Dp/KDB@CREDITDNEPR

Копия:
Aleksandr V. Khmel/GO/Dp/KDB@CREDITDNEPR

Дата:
21.11.2022 13:45

Тема:
На: Берестейське від. Замовлення, хотєлки

Обогрівачі є

  З повагою,

  Олена Полтавська

  Начальник  відділення

  "Берестейське", м. Київ

   АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

   03113, м. Київ, вул. Табірна, 38

   внутр. тел. 72-64

   мобільний тел.  +38(067) 567-95-56

   міський тел.      +38(044) 364-75-36

   E-mail: Elena.Poltavskaya@creditdnepr.com

   Website: www.creditdnepr.com.ua

  [image: image2.png]A Bank Kpeaut OHenp



 

От:
Olga A. Lopatinskaya/AHU/Dp/KDB

Кому:
Aleksandr V. Khmel/GO/Dp/KDB@CREDITDNEPR, 

Копия:
Elena V. Poltavskaya/Lugansk/Dp/KDB@CREDITDNEPR

Дата:
18.11.2022 12:07

Тема:
На: Берестейське від. Замовлення, хотєлки

обогреватели?

Ковдри в самом низу

----- Переслано: Aleksandr V. Khmel/GO/Dp/KDB дата: 21.11.2022 16:12 -----

От:
Elena V. Poltavskaya/Lugansk/Dp/KDB

Кому:
Olga A. Lopatinskaya/AHU/Dp/KDB@CREDITDNEPR

Копия:
Aleksandr V. Khmel/GO/Dp/KDB@CREDITDNEPR

Дата:
21.11.2022 13:45

Тема:
На: Берестейське від. Замовлення, хотєлки

Обогрівачі є

  З повагою,

  Олена Полтавська

  Начальник  відділення

  "Берестейське", м. Київ

   АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

   03113, м. Київ, вул. Табірна, 38

   внутр. тел. 72-64

   мобільний тел.  +38(067) 567-95-56

   міський тел.      +38(044) 364-75-36

   E-mail: Elena.Poltavskaya@creditdnepr.com

   Website: www.creditdnepr.com.ua

  [image: image3.png]A Bank Kpeaut OHenp



 

От:
Olga A. Lopatinskaya/AHU/Dp/KDB

Кому:
Aleksandr V. Khmel/GO/Dp/KDB@CREDITDNEPR, 

Копия:
Elena V. Poltavskaya/Lugansk/Dp/KDB@CREDITDNEPR

Дата:
18.11.2022 12:07

Тема:
На: Берестейське від. Замовлення, хотєлки

обогреватели?


	«Закупівлі товарів, робіт та послуг»
	                2026 рікток 1

	
	
	Для службового використання



Технічне завдання

за об’єктом
«Проведення ремонтно-будівельних робіт з улаштування відділення АТ «Банк Кредит Дніпро»  за адресами: м. Луцьк, проспект Волі, 9.»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
              Замовник: АТ «Банк Кредит Дніпро» Адреса: Україна,  м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Виконавець – визначається за результатом конкурсних торгів.

Міcце виконання  робіт: м. Луцьк, проспект Волі, 9. 
Термін виконання робіт: до 15.05.2026 р.
1.1. Вимоги цього Технічного Завдання розроблені, виходячи з досвіду експлуатації численних відділень Замовника.
1.2. Об'єкт є частиною нежитлового приміщення, загальною площею 107,9 кв.м., розташованого на 1-му поверсі будівлі.
1.3. Мета проекту полягає у проведенні комплексу загальнобудівельних, оздоблювальних та спеціальних робіт на вищевказаних площах для розміщення в них відділення АТ «Банк Кредит Дніпро».

1.4. При розробці методів ремонту та виборі матеріалів, які використовуються у цьому проекті, необхідно враховувати кліматичні умови, характерні для даного міста (м. Київ), вимоги ескізного проекту, робочих проектів, специфікації матеріалів, рекомендованих до застосування.
1.5. Вимоги до виконання робіт визначаються такими документами:

1.5.1. Справжнім Технічним завданням із доданими до нього планувальним рішенням, з передбачуваною розстановкою меблів (Додаток № 2);
1.5.2. Будівельними та банківськими нормами та правилами України;

1.5.3. Вимогами та інструкціями НБУ;
1.5.4. Вимогами АТ «Банк Кредит Дніпро» до стандартів оформлення відділень та узгоджених об'ємно-планувальних рішень (Додаток №2).
2. ЗМІСТ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.2. Етапи виконання робіт
2.2.1 Замовник надає Підряднику технічне завдання на проведення робіт з проведення ремонтно-будівельних робіт за об’єктом.
2.2.2 Підрядник, на підставі наданого йому технічного завдання, розробляє та дає на погодження Замовнику комерційну кошторисну документацію у паперовому вигляді у формі (Додаток 1-1 КП до технічного завдання) та графік виконання робіт.
2.2.3 У загальну вартість робіт повинно бути включено вартість робіт та вартість будівельних матеріалів, транспортні та інші послуги, необхідні для виконання робіт.
2.2.4 Замовник надає Підряднику фронт виконання робіт.

2.2.5 Підрядник виконує роботи відповідно до погодженої з Замовником кошторисної документації та згідно з графіком виконання робіт.

2.2.6 Після закінчення виконання договірних робіт Підрядник передає Замовнику акт виконаних робіт згідно погодженої кошторисної документації.
2.2.7 Після завершення всього комплексу робіт Підрядник здає виконані роботи Замовнику у присутності всіх зацікавлених державних контролюючих організацій.

 3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ
3.1 Економічні вимоги до кошторису:
3.1.1. Кошторис з переліком ресурсів надається у вигляді  комерційної пропозиції (Додаток 1-1 КП до технічного завдання). 

3.1.2. Комерційна пропозиція (КП) у форматі кошторисних програм таких як АВК-5, Експерт кошторис та інші до розгляду Замовником не приймаються.
3.1.3. Економічні показники такі як: загальновиробничі, адміністративні та накладні витрати, прибуток, податки та інші, повинні бути включені у вартість розцінок на будівельні роботи.
3.1.4. Допоміжні роботи такі як: транспортні витрати та розвантажувально-завантажувальні роботи, повинні бути вказані окремою позицією у розділі – «Транспортні витрати» (Додаток 1-1 КП до технічного завдання)
3.1.5. Після завершення ремонтних робіт за об’єктом, передбачити наступні види прибирання:
- загальне прибирання після ремонту;
- фінальне прибирання перед відкриттям. До цих послуг включити затрати з миття фасаду,  опорядженням прилеглої території та фінальним прибиранням приміщень відділення перед запуском відділення
3.1.6. У вартість робіт з «Вивезення сміття» повинні бути включені всі затрати по прибиранню всього сміття (Замовника і Підрядника) на об’єкті включаючи  відходи що залишились від розпаковки меблів, інвентаря, тощо. 
3.2 Технічні вимоги.

3.2.1 Обсяги виконання робіт регламентуються кошторисною документацією погодженою Замовником. У вартість робіт повинна входити вартість розхідних матеріалів, запасних частин, інструменту, спеціальних пристроїв, інші затрати, які може понести Учасник при виконанні робіт.

3.2.2 Роботи та їх документальне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів. 
3.2.3 Основні ремонтно будівельні роботи виконати відповідно до дефектного акту (Додаток 1) та схеми розстановки меблів (Додаток 2). 
3.2.4 Перед початком робіт забезпечити захист існуючого граніту на фасаді листами ДСП.
3.2.5 В санвузлах та тамбурі передбачити роботи з заміни швів стінової та підлогової плитки.
3.2.6 Передбачити роботи з перевірки на герметичність систем водопроводу-каналізації перед їх «зашивкою» оздоблювальними конструкціями. 
3.2.7. Передбачити роботи з підключення обладнання міні кухні в кімнаті прийому їжі до побутового водопроводу та каналізації (кухня постачається Замовником).

3.2.8. в Санвузлі приміщення передбачити роботи з демонтажу залишків системи вентиляції та проведення робіт з герметизації отворів.

3.2.9 Роботи з улаштування плінтусу передбачити з плитки висотою 100 мм, що за кольором максимально співпадає з існуючою плиткою підлоги.
3.2.10 Роботи з відновлення штукатурного накриття стін повинні виконуватись спеціальними  сумішами з наданням сертифікату відповідності.

3.2.11 Роботи з переносу та монтажу систем кондиціонування у кількості 4-х одиниць повинні передбачувати наступні роботи:

- демонтаж кондиціонерів зовнішній/внутрішній блок CH-IC035RK/CH-IU035RK – 2 шт., кондиціонер СН-S07FTXE2-NG – 2 шт. у відділенні за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 14 та їх подальший перенос їх у відділення за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 9.

- технічне обслуговування та перевірка роботоспроможності обладнання;
- монтаж обладнання за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 9 згідно проекту; 
- перевірка роботи систем кондиціонування.

- всі роботи з переносу системи кондиціонування виконати відповідно до проекту Додаток № 4
 3.2.12. Прокладання нових мереж кондиціонування передбачити за конструкціями підвісної стелі ARMSTRONG.
3.2.13. Перелік роботи з улаштування системи кондиціонування та їх кількість повинна бути відповідно до Додатку № 4
3.2.14. Кольори фарбування внутрішніх конструкцій відділення. Фарба Sadolin палітра Sadolin PROFESSIONAL
- гіпсові стінові панелі – з подальшим пофарбуванням фарбою – Sadolin Bindo 7 CLR мат база під тонування у колір - F3.04.45
- внутрішні стіни відділення – білий колір фарба – Sadolin Bindo 3 базовий білий колір.
3.2.15. Передбачити встановлення гіпсових 3D панелей Long Lines, розмір 90х50 та накриття карнізом CX190 Orac Dekor . Місця та схема установки гіпсових панелей буде надана додатково їх загальний погонаж вказано в дефектному акті
3.2.16. Роботи з технічного переоснащення приміщення електро-технічним обладнанням та матеріалами виконати відповідно до робочого проекту (Додаток 3)
3.2.17. При влаштуванні нової системи електрозабезпечення приміщення максимально врахувати існуючи мережі в приміщеннях: котельної, санвузлі та живлення підйомника для інвалідів.
3.2.18 Передбачити улаштування у відділенні гіпсокартонних перегородок у два листа з кожного боку. Заповнення міжлистового простору передбачити негорючим наповнювачем.

3.2.19. Перед початок зашивки гіпсокартонних перегородок впевнитись, що всі субпідрядні організації заклали в стіні свої комунікації.
3.2.20. Передбачити роботи з посилення гіпсокартонної перегородки в місцях кріплення скляної перегородки дерев’яними брусами.
3.2.21. Технічні вимоги до скляної перегородки:

- скло - 10 мм загартоване, прозоре кромка полірована

- колір профілю – чорний RAL 9014 mat;

- ручка: офісна нажимна ручка, з замком, колір “нержавійка»;

- висота скляної частини – 2600 мм.
- висота дверей – 2100 мм.

- дотягувач - підлоговий, врізний SF68
3.2.22. По завершенню робіт підрядник передає Замовнику:

- акти на приховані роботи;

- схему розводки електропроводки;

- схему розводки кондиціонування.

3.2.23. Вартість всіх оздоблювальних матеріалів прийняти у середньому ціновому діапазоні.
- Фарба – Sadolin Prof 3 WO латексна водоемульсійа фарба колір білий ( стіни, стеля);
- Фарба – Sadolin Bindo 7 CLR мат база під тонування (гіпсові стінові декоративні елементи) 
- Кахель – у комерційну пропозицію включити  кахель для підлоги вартістю до 1200 грн/м2. Марка то колір (сірий чи світло-сірий мармур розміром 600х600 мм.) плитки окремо погодити з Замовником.
             - Розетки, вимикач - білого кольору марки Schneider Electric Asfora.
- Двері внутрішні (міжкімнатні) – глухі, виробництва фірми «Брама» або аналог за погодженням з Замовником  з ціною до 17 000,0 .грн. за комплект, білого кольору;
- Підвісна стеля Armstrong – з максимально білими плитами з мінімальною перфорацією без «опусків». 
- Кабель - вітчизняний 
- Світильники LED у підвісну стелю – вартістю до 800,00 грн/ шт.

3.2.24.
Вартість всіх матеріалів передбачених кошторисом не повинна перевищувати вартість зазначених матеріалів в мережі супермаркетів «Епіцентр».
3.2.25.  Комерційну пропозицію надати з розбивкою робіт по розділам наведених в дефектному акті.
1

[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png]